Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

І Н С Т Р У К Ц І Я

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

оператора котельні,

яка працює на газовому паливі

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці

оператора котельні,

яка працює на газовому паливі

1. Загальні положення

Дана інструкція є нормативним документом в межах Новопокровського НВК  (далі – заклад).

  - Охорона праці оператора котельні, яка працює на газовому паливі (далі –оператор) заснована на чинному законодавстві (Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України «Про пожежну безпеку», «Кодексі законів про працю» та нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.

1.2. Оператор зобов’язаний виконувати всі вимоги «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПін 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.  «Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском  не  більше  0,07  МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних  котлів  та  водопідігрівачів  з температурою води не вище 115 град. С», які введені наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці України від 23.07.1996 р. і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.11.1996 р. за № 155/1680
 і нести безпосередню відповідальність за безпечний стан в котельні, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

1.3. Оператор в процесі роботи:

- не має права використовувати обладнання не передбачене типовими переліками;

- зобов’язаний   здійснювати робочий процес за умов дотримання «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти Чугуївського району»;

- нести відповідальність за забезпечення безпечного проведення навчально-виховного процесу;

- нести особисту відповідальність за збереження життя і здоров’я при виконання своїх посадових обов’язків;

- повідомляти директора закладу, його заступника з господарчої роботи про кожний нещасний випадок, організовувати надання першої медичної (долікарської) допомоги потерпілому, а в разі необхідності надання спеціалізованої медичної допомоги;

- допомогти організовувати евакуацію учнів з приміщення в разі пожежі та інших аварійних ситуацій, чи стихійного лиха.

1.4. Оператор один раз на три роки в комісії закладу проходить обов'язкове навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

1.5. При оформленні на роботу машиніст проходить первинний медичний профілактичний, а в подальшому 1 раз на рік повторні медичні профілактичні огляди, з відміткою в санітарній книжці та (за необхідністю) у посвідченні з електробезпеки про допуск до роботи.

1.6. Після підписання наказу про зарахування на роботу машиніст зобов’язаний отримує вступний (в службі охорони праці) та первинним інструктажі (на робочому місці) і в подальшому 1 раз в три місяці проходить навчання у вигляді повторних інструктажів. Оператор один раз на рік підтверджує дійсність посвідчення на роботу у котельній.

1.7. Оператор:

- використовує приміщення котельні, де працює за призначенням і не допускає до нього учнів;

- експлуатує його тільки при наявності затвердженого директором закладу щорічного «Акту-дозволу на проведення занять в приміщенні», оформленого комісією за наказом по закладу;

- оформлює куточок по охороні праці та безпеки життєдіяльності де розміщує нормативні матеріали, повідомлення, інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності та плакати безпечних прийомів праці та паспорт котла;

- забезпечує додержання вимог безпеки та гігієни в приміщенні ;

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Оператор до початку роботи повинен:

- перевіряє справність обладнання, контрольно-вимірювальних пристроїв, працездатність вентиляції та системи електричного живлення, впевнитись у задовільній подачі газового палива та проглянути журнал чергування на випадок записів про усунення несправностей. В разі виявлення пошкоджень, які несуть небезпеку або усунення несправностей на тимчасовий період не починає роботи до усунення виявлених недоліків;

- повинен впевнитись у наявності засобів надання першої медичної (долікарської) допомоги - аптечка та протипожежного інвентарю

- чітко визначити порядок і безпечні правила проведення роботи:

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Не приступає до роботи за умов, якщо:

- не забезпечено вільний вихід з приміщення котельні в коридор або на сходовий марш;

- проходи до дверей між рядами обладнання, стелажів або столів захаращені іншим крамом і прохід становлять 0,8 м.;

- електропроводка в приміщенні не стаціонарна, чи не виконана відповідно до вимог техніки безпеки та промислової санітарії. Забороняється використання електричних подовжувачів.

3.2. Про всі несправності, які виникли в процесі роботи і які були тимчасово усунені робити запис до журналу чергування. При передачі зміни звернути на це увагу оператора, який приймає зміну. При виявлені несправностей, які можуть призвести до аварійних ситуацій, чи травмуванню припинити роботу, виключити котли і повідомити про це керівника закладу

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Оператор забезпечує:

- відключення електроприладів;

- провітрювання приміщення;

- вологе прибирання.

- закриття приміщення. Ключ здається (в запечатаному вигляді) черговому або адміністрації закладу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні ознак горіння необхідно негайно повідомити про це адміністрацію закладу і викликати пожежну охорону по телефону - 01. В разі виявленні запаху газу викликати аварійну службу за тел. – 04,необхідності викликати інші рятувальні служби. У всіх не стандартних ситуаціях доповідати про це директору закладу.

5.2. При прибутті аварійних служб, забезпечити вільний доступ на територію закладу.

5.4. При можливості машиніст бере участь у допомозі по усуненню аварійних ситуацій, надає консультації про конструктивні і технологічні особливості об'єкта, організовує залучення до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією аварії та попередженням її розвитку, сил та засобів закладу.

Розробив: завгосп Переродова І.І.

* Заповнюється перед видачею виконавцю