Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

## ІНСТРУКЦІЯ

електробезпеки у технічних підсобних приміщеннях

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ІНСТРУКЦІЯ

електробезпеки у технічних підсобних приміщеннях

№184

- Загальні положення

Поводження з електромережами у технічних підсобних приміщеннях достатньої обережності й безумовного виконання правил електробезпеки.

1.	У технічних підсобних приміщеннях вітчизни забороняється використовується електронагрівальне та інше електричне обладнання.

2 Електромережі, вимикачі та розетки, що перебувають в експлуатації, періодично оглядає особа, відповідальна за електрогосподарство.

- Якщо є порушення в стані електромережі, подача струму до технічних підсобних приміщень забороняється.

- Подачу струму через загальний рубильник до технічних підсобних приміщень і вимикання його після закінчення занять виконує тільки особа, яка обслуговує електромережу школи.

- Штепсельні розетки  в технічних підсобних приміщеннях забороняється встановлювати.

- Після закінчення занять подача струму до технічних підсобних приміщень негайно припиняється. Шафи з розподільними щитами замикають на замок.

- Електрична мережа

Електропроводка, встановлення електроосвітлювальних приладів у відповідати вимогам діючих Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС). Крім того:

1.	Усі доступні для доторкування електротехнічні пристрої надійно ізолюють.

2 Вмикання і вимикання всієї електромережі технічних підсобних приміщеннях повинно здійснюватися одним загальним рубильником.

3. Для живлення переносних електро-приймачів потрібно застосовувати гнучкі проводи, спеціально призначені для цієї мети, з урахуванням можливих механічних дій. Жили зазначених проводів повинні бути в спільній оболонці (забороняється використовувати подовжувачі).

4 Не дозволяється підвішувати проводи на цвяхах, пропускати їх крізь отвори у стінах, без ізоляційних трубок; залишати не захищеними в місцях, де вони можуть бути пошкоджені; залишати без ізоляції оголені проводи; приєднувати проводи один до одного скручуванням; користуватися несправними штепсельними з'єднаннями, перемикачами тощо.

5 У разі загоряння електропроводки необхідно негайно вимкнути
електроустановку, а полум'я гасити тільки піском або вуглекислотним
вогнегасником, а при необхідності викликати пожежну службу за телефоном - 01.

Розробив : завгосп Переродова І.І.