Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

## ІНСТРУКЦІЯ

електробезпеки у спортивній залі

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ІНСТРУКЦІЯ

електробезпеки у спортивній залі

№177

- Загальні положення

Поводження з електромережами у спортивній залі потребує великої обережності й безумовного виконання правил електробезпеки.

1.	У спортивній залі забороняється використовується електронагрівальне та інше електричне обладнання (можливе використання масляних обігрівачів в тренерській та в роздягальнях під час проведення занять).

2 Електромережі, вимикачі та розетки, що перебувають в експлуатації, періодично оглядає особа, відповідальна за електрогосподарство.

- Якщо є порушення в стані електромережі, подача струму до спортивного залу забороняється.

- Подачу струму через загальний рубильник до спортивного залу і вимикання його після закінчення робочого часу виконує тільки особа, яка обслуговує електромережу школи.

- Штепсельні розетки і встановлене обладнання можуть перебувати під струмом тільки в час проведення занять.

- Після закінчення занять подача струму негайно припиняється. Шафи з розподільними щитами замикають на замок.

- Електрична мережа

Електропроводка, встановлення електроосвітлювальних приладів у спортивному залі повинні відповідати вимогам діючих Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС). Крім того:

1.	Усі доступні для доторкування електротехнічні пристрої надійно ізолюють.

2. В залі забороняється розміщувати електро-приймачі.

3  Розподільні щити вміщують у шафах, виготовлених з негорючих матеріалів.

4 Контрольно-вимірювальні прилади монтують на щитах у місцях, які зручні для спостереження і обслуговування.

5 Вмикання і вимикання всієї електромережі спортивної зали повинно здійснюватися одним загальним рубильником.

- Розетки для вмикання електроприладів розміщують тільки в тренерській на торцевій на стіні біля робочого місця вчителя.

- Для живлення переносних електро-приймачів потрібно застосовувати гнучкі проводи, спеціально призначені для цієї мети, з урахуванням можливих механічних дій. Жили зазначених проводів повинні бути в спільній оболонці (забороняється використовувати подовжувачі).

- Не дозволяється підвішувати проводи на цвяхах, пропускати їх крізь отвори у стінах, без ізоляційних трубок; залишати не захищеними в місцях, де вони можуть бути пошкоджені; залишати без ізоляції оголені проводи; приєднувати проводи один до одного скручуванням; користуватися несправними штепсельними з'єднаннями, перемикачами тощо.

- У разі загоряння електропроводки необхідно негайно вимкнути
електроустановку, а полум'я гасити тільки піском або вуглекислотним
вогнегасником, а при необхідності викликати пожежну службу за телефоном - 01.

Розробив : завгосп Переродова І.І.