Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

виконанні робіт 
із використанням  комп’ютерів
(ксероксів, сканерів, факсів та іншої оргтехніки)

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

виконанні робіт 
із використанням  комп’ютерів
(ксероксів, сканерів, факсів та іншої оргтехніки)

№ 77

1. Загальні вимоги безпеки праці

1. 1.	До самостійної роботи  на електронно-обчислювальних машинах, (комп’ютер, ксерокс, факс, сканер та інша оргтехніка) (далі – обчислювальна техніка) допускаються працівники (назва закладу)  (далі – заклад)що досягай 18-річного віку, пройшли медичний огляд, інструктаж з техніки безпеки і навчання за спеціальною програмою.

1. 2. 	Під час роботи на обчислювальній техніці на працівника можуть впливати такі небезпечні та шкідливі фактори:

- електрострум;

- випромінювання;

- перенапруга зору

1.3. Під час роботи на обчислювальній техніці, штучне освітлення повинне забезпечувати рівномірну освітленість. Не дозволяється утворювання засліплюючих відблисків на клавіатурах й інших частинах пультів, а також на екранах дисплею в напрямку очей оператора.

1.4. Дисплеї повинні розташовуватися при однорядному їх розміщенні на відстані не меншій 1 м від стін; відстань між робочими місцями повинна бути не менша 1,5 м. Забороняється встановлювати дисплеї екранами один проти одного.

1.5. Кут нахилу екрана дисплея по відношенню до вертикалі повинен складати 10-15 градусів, а відстань до екрана - 400-500 мм.

1.6. У приміщеннях і на робочому місці необхідно підтримувати чистоту і порядок, проводити систематичне провітрювання.

1.7. Про всі виявлені під час роботи несправності обладнання необхідно доповісти директору Ліцею чи одному з заступників, у випадку аварії слід негайно припинити роботу для усунення аварійних обставин.

1.8. Про кожний нещасний випадок очевидець, працівник Ліцею, який його виявив, або сам потерпілий повинні доповісти безпосередньому керівникові робіт, директору Ліцею чи одному з заступників і вжити заходів щодо лікарської допомоги.

1.9.  Працівники, які не забезпечили дотримання вимог цієї інструкції, а також особи, що допустили порушення цих вимог притягуються до відповідальності, згідно з діючим законодавством.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи

2.1.  Перевірити наявність та надійність захисного заземлення металевих корпусі блоків обчислювальної техніки.

2.2.  Перевірити справність електричних шнурів, вилок та розеток (розбовтаність з’єднань).

2.3.  Перевірити справність вимикачів та інших органів управління обчислювальною технікою.

2.4.  Перевірити стан захисного екрана на дисплеї на запиленість і наявність сторонніх нашарувань).

2.5. При виявленні будь-яких несправностей чи відхилень обчислювальну техніку не вмикати і негайно повідомити про це директора Ліцею чи одного з заступників.

3. Вимоги безпеки праці під час роботи

3.1. Виконувати тільки ту роботу, яка входить в обов'язки працівника.

3.2. Вмикати і вимикати обчислювальну техніку тільки вимикачами, забороняється проводити відключення шляхом вийманням вилки з розетки.

3.3. Забороняється користувачу обчислювальної техніки знімати захисні кожухи з обладнання і працювати  без них.

3.4. Не допускати до роботи на обчислювальній техніці сторонніх осіб, які не беруть участі у роботі.

3.5. Забороняється переміщати і переносити блоки обчислювальної техніки, які знаходяться під напругою.

3.6.  Забороняється проводити заправку принтерів та ксероксі під час роботи.

3.7.  Не палити на робочому місці.

3.8.  Суворо виконувати загальні вимоги по електробезпеці та пожежній безпеці.

3.9. Самостійно розбирати та проводити ремонт  обчислювальної техніки категорично забороняється (ці роботи можуть виконувати лише фахівці з технічного обслуговування).

3.10. Обчислювальну техніку необхідно використовувати у суворій відповідності з експлуатаційною документацією на неї.

3.11.  Під час виконання роботи слід бути уважним, не звертати уваги на сторонні речі.

3.12.  Про всі виявлені несправності та збої в роботі обчислювальної техніки необхідно повідомити директору закладу чи одного з заступників.

4. Вимоги безпеки праці після закінчення роботи

4.1. Вимкнути електрообладнання, для чого необхідно вимкнути тумблери, а потім витягнути штепсельну вилку із розетки.

4.2. Прибрати своє робоче місце. Скласти дискети у відповідні місця зберігання

4.3. Зняти робочий одяг і заховати у відведене для нього місце.

Про виявлені недоліки повідомте директора Ліцею або одного з заступників.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- Пари виявленні пожежі, користувач обчислювальної техніки повинен:

- негайно викликати пожежну частину за тел. - 01;

- повідомити директора Ліцею або одного з заступників;

- вжити заходів для евакуації людей із приміщень, в першу чергу учнів.

- При пошкодженні електропроводів, розеток, необхідно повідомити директора Ліцею або одного з заступників.

- При виявленні запаху газу, необхідно викликати аварійну службу за тел.04 та повідомити директора закладу  або одного з заступників.

5.4. При ураженні електричним струмом учасників навчально-виховного процесу чи одержанні ними інших травм, необхідно негайно надати допомогу, викликати швидку допомогу та повідомити директора закладу або одного з заступників.

6. Особливий режим праці та відпочинку

6.1. Працівникам, що працюють на обчислювальній техніці необхідно чітко виконувати встановлений режим праці та відпочинку, який враховує функціональну напруженість праці, динаміку систем організму та працездатності і передбачає обов'язкове виконання регламентованих перерв.

6.2. Основною перервою є перерва на обід. Крім того, у відповідності з особливостями трудової діяльності для операторів обчислювальної техніки, в режимі праці повинні бути додатково через кожну годину роботи перерви на 5-10 хв., а через 2 год. - на 15 хв.

6.3. 	Кількість знаків, які опрацьовуються оператором обчислювальної техніки, не повинна перевищувати 30-и тисяч за 4 години роботи.

6. 4. Під час роботи з текстовою інформацією (у режимі введення даних, редагування тексту та читання з екрану дисплея) найбільш фізіологічним є пред'явлення чорних знаків на світлому фоні.

#### Відповідальність

За порушення пунктів даної інструкції винні притягуються до матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно з діючим Законом України про охорону праці.

Розробив: завгосп Переродова І.І.