Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

ІНСТРУКЦІЯ
з пожежної безпеки

для сторожа

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ
з пожежної безпеки

для сторожа

### №124

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. Сторож Новопокровського НВК  (далі – заклад) повинен вміти застосовувати правила пожежної безпеки та уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасник, відро з водою, лопата, пісок) у випадку виникнення пожежі.

1.2. Приміщення закладу обладнуються первинними засобами пожежогасіння, які утримуються в справному стані (порошковий чи вуглекислий вогнегасник, ящик з піском, багор, сокира, лопата). Забороняється використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.

1.3. Основними джерелами пожежі в закладі можуть бути:

- замикання електропроводки;

- загоряння приладів і устаткування, що  не вимкнені;

- загоряння сміття та матеріалів, що зберігаються з порушеннями або в наднормативних кількостях;

- навмисні підпали.

1.4.  Виходи  (основний та запасний) з закладу повинні постійно знаходитися у справному стані і не чім не захаращуватися. Ключі від запасного виходу знаходяться у охоронника.

1.4. Категорично заборонено складувати і зберігати (не залежно від кількості) в приміщеннях та коридорах закладу пальне, мастильні матеріали, лаки і фарби.

1.5. Розлиті на підлозі ( під час проведення ремонтних робіт) мастильні матеріали, лаки і фарби слід прибрати у спеціальну тару і знищити. Це місце засипати піском або тирсою.

1.6. Категорично забороняється користуватися відкритим полум’ям.

2. Електроживлення закладу

2.1. Освітлення приміщень закладу виконується за рахунок електричних ламп розжарювання та люмінесцентних ламп.

2.2. Категорично забороняється:

- використовувати електричні лампи розжарювання без захисних ковпаків чи пристроїв, що унеможливлюють випадання ламп;

- вмикати без потреби електричні прилади й устаткування, виконувати їх ремонт або ремонт електричних ліній;

- залишати без нагляду ввімкнені електричні прилади і устаткування.

3. Дії охоронника під час чергування

3.1. Заступаючи на чергування, охоронник робить обхід всіх приміщень, що не опечатані і перевіряє відповідність дотримання правил пожежної безпеки. В разі виявлення недоліків, він доповідає керівництву ліцею про це.

3.2. Перед заступанням на чергування охоронник приймає від відповідальних працівників  закладу ключі від приміщень і зобов’язує їх зробити відмітку в спеціальному журналі про передачу приміщення в задовільному протипожежному стані.

3.3. Протягом часу чергування охоронник робить кілька обходів приміщень з метою перевірки їх на протипожежний стан.

4. Вимоги безпеки на випадок пожежі

4.1. У разі виникнення пожежі охоронник повинен:

- негайно повідомити пожежну частину за тел. - 01 та дати сигнал тривоги;

- повідомити усно або телефоном керівників закладу про пожежу;

- організовано направити людей, що знаходилися в приміщеннях до безпечного місця;

- одночасно негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами й наявними засобами пожежогасіння;

- зустріти пожежну бригаду і чітко проінформувати начальника пожежної бригади, що прибула про те, в яких приміщеннях, що горять або задимлені можуть залишатися люди;

- у разі необхідності надати допомогу потерпілим та викликати швидку допомогу за тел. - 03.

Розробив:завгосп Переродова І.І.

Ознайомлений