Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

при експлуатації

холодильника

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки

при експлуатації

холодильника

№95

І. Загальні положення

- До роботи з експлуатації холодильників допускаються працівники Новопокровського НВК  (далі – заклад), які пройшли навчання, інструктаж з охорони праці та електробезпеки та з техніки  безпеки, а також оволодіння практичними навиками безпечної холодильного обладнання.

- Кожен працівник закладу, що користується холодильником повинен дотримуватися правил внутрішнього розпорядку в закладі.

- Необхідно впевнитися у  справності інвентарю та посуду, потрібного для виконання даної роботи.
      1.5,, Підтримувати своє робоче місце в чистоті.

- Додержуватись правил особистої гігієни.

- При проливанні жиру або рідини в холодильнику, її необхідно витерти насухо.

- Курити дозволяється тільки у спеціально відведених місцях.

- Дозволяється використовувати тільки справні холодильники.

1.10. Вимоги даної інструкції є обов'язковими для всіх користувачів. Невиконання цих вимог розглядається як порушення виробничої дисципліни.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

- Перевірити  справність холодильника та щільність прилягання його дверей.

- Не дозволяється зберігання  сторонніх предметів в камерах холодильника.
23. Перевірити стан електропроводки, електрошнура, вилки.

2.4. При вмиканні в електромережу холодильника одночасно не доторкатися до пристроїв, які мають природне заземлення радіатори центрального опалення, водопровідні крани, мийки

3. Вимоги безпеки під час роботи

- Не завантажувати холодильник продуктами вище допустимої норми, вказаної в паспорті.

- Зберігати окремо продукти, що передають запах один другому.

- Не класти продукти у холодильну камеру (випаровувач).

- Не застосовувати механічний спосіб видалення інею з холодильної камери (випаровувача).

- Не ставити в холодильник гарячу їжу.

4. Вимоги безпеки під час аварійних ситуацій

- При виникненні ознак замикання електропроводки на корпус холодильника(при дотику до металевих частин) - холодильник відключити від мережі.

- При виявленні ненормальної роботи компресора (електродвигуна) - відключити його.

- При виявленні зауважень в роботі холодильника доповісти керівникові, чи директору закладу.

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи

5.1.	Відтаювання холодильної камери (випаровувача) холодильника проводити один раз   на тиждень, для чого виключити     холодильник,     повернувши	ручку     терморегулятора     в     положення «ВИМКН.» та «ВИКЛ».

- Поверхню шафи, двері, вироби з пластмаси промити чистою теплою водою

- Протерти вимиті поверхні сухою ганчіркою..

- Після прибирання холодильника провітрити його протягом 30-40 хвилин.

- Не вилучати сніговий покров з випаровувала гострими предметами.

Розробив: завгосп Переродова І.І.