Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

ІНСТРУКЦІЯ
з пожежної безпеки 
в кабінеті хімії

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ
з пожежної безпеки 
в кабінеті хімії

### № 126

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. Вчитель хімії, лаборант та учні Новопокровського навчально-виховного комплексу  (далі – заклад), які знаходяться у кабінеті, чи лабораторії хімії (далі кабінет), а також у прилеглому підсобному приміщенні (далі – підсобка) повинні вміти застосовувати правила пожежної безпеки. Уміти користуватися первинними засобами пожежегасіння (вогнегасник, відро з водою, лопата, пісок) у випадку виникнення пожежі.

1.2. Приміщення кабінету обладнуються первинними засобами пожежегасіння, які утримуються в справному стані (порошковий чи вуглекислий вогнегасник). Забороняється використовувати засоби пожежегасіння не за призначенням.

1.3. Категорично заборонено в кабінеті складувати і зберігати  в кількостях більших ніж це передбачено «Правилами безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів», введених в дію Міністерством освіти і науки України з 01.12.1998 р. пальне, мастильні матеріали, лаки і фарби, хімічні речовини тощо.

1.4. Розлиті на підлозі ( під час проведення дослідів) мастильні матеріали, лаки і фарби слід прибрати у спеціальну тару і знищити. Це місце засипати піском або тирсою.

1.5. Категорично забороняється користуватися відкритим полум’ям (крім випадків проведення дослідів).

2. Джерела можливих загорянь в кабінеті

2.1. До основних джерел виникнення загорянь в кабінеті віднесено:

- електричне живлення освітлення та лабораторного устаткування та інших електричних приладів;

- джерела вогню та тепла, що використовуються під час проведення дослідів;

- легкозаймисті хімічні речовини, що застосовуються для дослідів.

3. Електроживлення кабінету

3.1. Освітлення кабінету виконується за рахунок електричних ламп розжарювання та люмінесцентних ламп.

3.2. Електроживлення обладнання для проведення дослідів виконується за рахунок електричного струму від джерела основного живлення Ліцею, через понижуючий трансформатор.

3.3. Категорично забороняється:

- використовувати електричні лампи розжарювання без захисних ковпаків чи пристроїв, що унеможливлюють випадання ламп;

- вмикати без потреби електричні прилади й устаткування, виконувати їх ремонт або ремонт електричних ліній;

- залишати без нагляду ввімкнені електричні прилади і устаткування.

3.4. Використання електричного живлення (від різних джерел) для проведення дослідів проводиться за правилами проведення дослідів.

4. Вимоги безпеки на випадок пожежі

4.1. Для запобігання виникнення загорянь в кабінеті проведення дослідів з використання електроживлення, джерелами вогню та тепла, хімічних речовин проводяться ознайомлення учні правилам техніки безпеки та пожежної безпеки при проведенні досліду і розпису їх у відповідному журналі.

4.2. У разі виникнення пожежі  необхідно:

- негайно повідомити вчителя і пожежну частину за тел 01 та дати сигнал тривоги;

- вжити всіх залежних від них заходів щодо евакуації ( в першу чергу з приміщень, де почалася пожежа, а потім і з будівлі);

- організовано направити учнів до безпечного місця;

- одночасно негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами й наявними засобами пожежегасіння;

- для зустрічі пожежної бригади відрядити особу, яка зможе чітко проінформувати начальника пожежної бригади, що прибула про те, чи всі діти евакуйовані і в яких приміщеннях, що горить або задимлена можуть залишатися люди;

- у разі необхідності надати допомогу потерпілим та викликати швидку допомогу за тел 03.

Розробив: заступник директора з НВР Подколзіна О.М.