Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

ІНСТРУКЦІЯ
з пожежної безпеки
 в  бібліотеці та читальної зали

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ
з пожежної безпеки
в  бібліотеці та читальної зали

### № 130

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. Кожен завідуючий бібліотекою (бібліотекар) та учень Новопокровського НВК (далі – заклад) повинен вміти застосовувати правила пожежної безпеки. Уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасник, відро з водою, лопата, пісок) у випадку виникнення пожежі.

1.2. Приміщення бібліотеки та читальної зали закладу обладнуються первинними засобами пожежогасіння, які утримуються в справному стані (порошковий чи вуглекислий вогнегасник, ящик з піском, багор, сокира, лопата). Забороняється використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.

1.3. Виходи  (основний та запасний) з закладу повинні постійно знаходитися у справному стані і не чім не захаращуватися. Ключі від запасного виходу знаходяться у завідуючого бібліотекою (бібліотекаря), а контрольний екземпляр - у директора закладу.

1.4. Категорично заборонено складувати і зберігати (не залежно від кількості) в приміщеннях бібліотеки та читальної зали пальне, мастильні матеріали, лаки і фарби, а також списаний бібліотечний фонд або надлишки бібліотечного фонду.

1.5. Розлиті на підлозі ( під час проведення ремонтних робіт) мастильні матеріали, лаки і фарби слід прибрати у спеціальну тару і знищити. Це місце засипати піском або тирсою.

1.6. Категорично забороняється користуватися відкритим полум’ям.

2. Електроживлення

2.1. Освітлення приміщень бібліотеки та читальної зали закладу виконується за рахунок електричних ламп розжарювання та люмінесцентних ламп.

2.2. Категорично забороняється:

- використовувати електричні лампи розжарювання без захисних ковпаків чи пристроїв, що унеможливлюють випадання ламп;

- вмикати без потреби електричні прилади й устаткування, виконувати їх ремонт або ремонт електричних ліній;

- залишати без нагляду ввімкненими настільні лампи.

3. Вимоги безпеки на випадок пожежі

3.1. У разі виникнення пожежі завідуючий бібліотекою (бібліотекар), кожен працівник і учень закладу повинен:

- негайно повідомити директора закладу  про займання, а при неможливості повідомити пожежну частину за тел. - 01 та дати сигнал тривоги;

- вжити всіх залежних від нього заходів щодо особистої евакуації (в першу чергу з приміщень, де почалася пожежа, а потім і з будівлі);

- організовано направлятися до безпечного місця;

Розробив :заступник директора з НВР Подколзіна О.М.