Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

ІНСТРУКЦІЯ
з пожежної безпеки
 в  кабінетах загальноосвітніх навчальних дисциплін

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ
з пожежної безпеки
 в  кабінетах загальноосвітніх навчальних дисциплін

### № 122

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. Кожен вчитель - завідуючий кабінетом, класний керівник працівник, який використовує навчальні приміщення та учень Новопокровського НВК  (далі – заклад) повинен вміти застосовувати правила пожежної безпеки. Уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасник, відро з водою, лопата, пісок) у випадку виникнення пожежі.

1.2. Приміщення закладу обладнуються первинними засобами пожежогасіння, які утримуються в справному стані (порошковий чи вуглекислий вогнегасник, ящик з піском, багор, сокира, лопата). Забороняється використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.

1.3. Виходи  (основний та запасний) з закладу повинні постійно знаходитися у справному стані і не чім не захаращуватися. Ключі від запасного виходу знаходяться у приймальні директора закладу.

1.4. Категорично заборонено складувати і зберігати (не залежно від кількості) в приміщеннях та коридорах закладу пальне, мастильні матеріали, лаки і фарби.

1.5. Розлиті на підлозі ( під час проведення ремонтних робіт) мастильні матеріали, лаки і фарби слід прибрати у спеціальну тару і знищити. Це місце засипати піском або тирсою.

1.6. Категорично забороняється користуватися відкритим полум’ям.

2. Електроживлення

2.1. Освітлення навчальних приміщень закладу виконується за рахунок електричних ламп розжарювання та люмінесцентних ламп.

2.2. Категорично забороняється:

- використовувати електричні лампи розжарювання без захисних ковпаків чи пристроїв, що унеможливлюють випадання ламп;

- вмикати без потреби електричні прилади й устаткування, виконувати їх ремонт або ремонт електричних ліній;

- залишати без нагляду ввімкнені електричні прилади і устаткування.

3. Вимоги безпеки на випадок пожежі

3.1. У разі виникнення пожежі кожен із учнів закладу повинен:

- негайно повідомити вчителя, чи іншого працівника закладу  про займання, а при неможливості повідомити пожежну частину за тел. - 01 та дати сигнал тривоги;

- вжити всіх залежних від нього заходів щодо особистої евакуації (в першу чергу з приміщень, де почалася пожежа, а потім і з будівлі);

- організовано направлятися до безпечного місця;

Розробив: заступник директора з НВР Подколзіна О.М.