Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

ІНСТРУКЦІЯ
з пожежної безпеки
 в  технічних підсобних приміщеннях

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ
з пожежної безпеки
 в  технічних підсобних приміщеннях

### № 131

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. Кожен вчитель - завідуючий кабінетом, класний керівник, інший працівник закладу, який використовує технічні підсобні приміщення та учень Новопокровського НВК  (далі – заклад) повинен вміти застосовувати правила пожежної безпеки. Уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасник, відро з водою, лопата, пісок) у випадку виникнення пожежі.

1.2. Всі технічні підсобні приміщення закладу обладнуються первинними засобами пожежогасіння, які утримуються в справному стані (порошковий чи вуглекислий вогнегасник). Забороняється використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.

1.3. Виходи  (основний та запасний) із закладу повинні постійно знаходитися у справному стані і не чім не захаращуватися. Ключі від запасного виходу із закладу знаходяться у директора закладу.

1.4. Категорично заборонено складувати і зберігати (не залежно від кількості) в технічних підсобних приміщеннях закладу пальне, мастильні матеріали, лаки і фарби, папір та картон тощо.

1.5. Розлиті на підлозі ( під час проведення ремонтних робіт) мастильні матеріали, лаки і фарби слід прибрати у спеціальну тару і знищити. Це місце засипати піском або тирсою.

1.6. Категорично забороняється користуватися відкритим полум’ям.

2. Електроживлення

2.1. Освітлення технічних підсобних приміщень закладу виконується за рахунок електричних ламп розжарювання та люмінесцентних ламп.

2.2. Категорично забороняється в технічних підсобних приміщеннях:

- використовувати електричні лампи розжарювання без захисних ковпаків чи пристроїв, що унеможливлюють випадання ламп;

- вмикати без потреби електричні прилади й устаткування, виконувати їх ремонт або ремонт електричних ліній;

- залишати без нагляду ввімкнені електричні прилади і устаткування.

3. Вимоги безпеки на випадок пожежі

3.1. У разі виникнення пожежі кожен із працівників та учнів закладу повинен:

- негайно повідомити директора закладу  про займання, а при неможливості повідомити пожежну частину за тел. - 01 та дати сигнал тривоги;

- вжити всіх залежних від нього заходів щодо особистої евакуації (в першу чергу з приміщень, де почалася пожежа, а потім і з будівлі);

- організовано направлятися до безпечного місця;

Розробив:завгосп Переродова І.І.