Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

ІНСТРУКЦІЯ
з пожежної безпеки
 в  спортивній залі

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ
з пожежної безпеки
 в  спортивній залі

№121

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. Вчитель фізичної культури та учні Новопокровського навчально-виховного комплексу   (далі – заклад), які знаходяться у спортивній залі, допоміжних приміщеннях (роздягальні, приміщення  для зберігання спортивного інвентарю тощо) (далі - спортзал) повинні вміти застосовувати правила пожежної безпеки. Уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасник, відро з водою, лопата, пісок) у випадку виникнення пожежі.

1.2. Приміщення спортзалу обладнуються первинними засобами пожежогасіння, які утримуються в справному стані (порошковий чи вуглекислий вогнегасник). Забороняється використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.

1.3. Спортзал обладнується двома виходами  (основний та запасний), які повинні постійно знаходитися у справному стані і не чім не захаращуватися. Ключі від запасного виходу знаходяться у вчителя (другий екземпляр ключів від кабінету та запасного виходу з спортзали знаходиться у директора закладу).

1.4. Категорично заборонено в спортзалі складувати і зберігати  в кількостях більших ніж це передбачено «Правилами безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладів», введених в дію Міністерством освіти і науки України з 01.12.1998 р. дерев’яного спортивного обладнання й виготовлено з горючих матеріалів, спортивного одягу і взуття тощо.

1.5. Розлиті на підлозі ( під час проведення ремонту) мастильні матеріали, лаки і фарби слід прибрати у спеціальну тару і знищити. Це місце засипати піском або тирсою.

1.6. Категорично забороняється користуватися відкритим полум’ям.

2. Джерела можливих загорянь в спортзалі

2.1. До основних джерел виникнення загорянь в кабінеті віднесено:

- електричне живлення освітлення та лабораторного устаткування та інших електричних приладів;

- наднормативні запаси дерев’яного спортивного обладнання й виготовлено з горючих матеріалів, спортивного одягу і взуття тощо.

3. Електроживлення спортзали

3.1. Освітлення спортзали виконується за рахунок електричних ламп розжарювання та люмінесцентних ламп, які закриваються решітками.

3.3. Категорично забороняється:

- використовувати електричні лампи розжарювання без захисних ковпаків чи пристроїв, що унеможливлюють випадання ламп та без спеціальних пристроїв від механічного пошкодження;

- вмикати без потреби електричні прилади й устаткування, виконувати їх ремонт або ремонт електричних ліній;

- залишати без нагляду ввімкнені електричні прилади і устаткування.

4. Вимоги безпеки на випадок пожежі

4.1. Для запобігання виникнення загорянь в спортзалі проведення занять дозволяється після ознайомлення учнів правилам техніки безпеки та пожежної безпеки при проведенні занять і розпису їх у відповідному журналі.

4.2. У разі виникнення пожежі  необхідно:

- негайно повідомити вчителя про займання, а при неможливості повідомити пожежну частину за тел. - 01 та дати сигнал тривоги;

- вжити всіх залежних від нього заходів щодо особистої евакуації (в першу чергу з приміщень, де почалася пожежа, а потім і з будівлі);

- організовано направлятися до безпечного місця;

Розробив: заступник директора з НВР Подколзіна О.М.