Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

ІНСТРУКЦІЯ
з пожежної безпеки
 в  швейній майстерні

м. Харків

2012  р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ
з пожежної безпеки
 в  швейній майстерні

№127

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. Вчитель-завідуючий швейною майстернею та учні Новопокровського НВК  (далі – заклад), які знаходяться в приміщеннях швейної майстерні повинні вміти застосовувати правила пожежної безпеки. Уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасник, відро з водою, лопата, пісок) у випадку виникнення пожежі.

1.2. Приміщення швейної майстерні обладнуються первинними засобами пожежогасіння, які утримуються в справному стані (порошковий чи вуглекислий вогнегасник). Забороняється використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.

1.3. Швейна майстерня повинна обладнується двома виходами  (основний та запасний), які повинні постійно знаходитися у справному стані і не чім не захаращуватися. Ключі від запасного виходу знаходяться у завідуючого швейною майстернею - (другий екземпляр ключів від кабінету та запасного виходу з кабінету знаходиться у директора закладу).

1.4. Категорично заборонено в швейній майстерні складувати і зберігати  в кількостях більших ніж це передбачено «Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладах системи загальної середньої освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.08.ю20074 р. № 730,  тканину, папір, резервні блоки швейних машин, тару тощо.

1.5. Розлиті на підлозі ( під час проведення ремонту) мастильні матеріали, лаки і фарби слід прибрати у спеціальну тару і знищити. Це місце засипати піском або тирсою.

1.6. Категорично забороняється користуватися відкритим полум’ям.

2. Джерела можливих загорянь в майстерні

2.1. До основних джерел виникнення загорянь в майстерні віднесено:

- електричне живлення освітлення, швейних машин, прасок, іншого устаткування та електричних приладів;

- запаси тканини та паперу тощо.

3. Електроживлення майстерні

3.1. Освітлення майстерні виконується за рахунок електричних ламп розжарювання та люмінесцентних ламп.

3.2. Електроживлення швейних машин та прасок виконується за рахунок електричного струм.

3.3. Категорично забороняється:

- використовувати електричні лампи розжарювання без захисних ковпаків чи пристроїв, що унеможливлюють випадання ламп;

- вмикати без потреби швейні машини, праски та устаткування або виконувати їх ремонт, чи ремонт електричних ліній;

- залишати без нагляду ввімкнені електричні прилади і устаткування.

4. Вимоги безпеки на випадок пожежі

4.1. Для запобігання виникнення загорянь в майстерні проведення практичних занять дозволяється після ознайомлення учнів правилам техніки безпеки та пожежної безпеки при проведенні досліду і розпису їх у відповідному журналі.

4.2. У разі виникнення пожежі  необхідно:

- негайно повідомити вчителя про займання, а при неможливості повідомити пожежну частину за тел. - 01 та дати сигнал тривоги;

- вжити всіх залежних від нього заходів щодо особистої евакуації (в першу чергу з приміщень, де почалася пожежа, а потім і з будівлі);

- організовано направлятися до безпечного місця;

Розробив: заступник директора з НВР Подколзіна О.М.